## Sheet1
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 出厂编号 | 启用日期 | 维保年限 | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 预算金额（元） | 设备状态 | 预计采购时间
1 | 惠州市第六人民医院发热门诊X射线计算机体层摄影设备1年人工技术保项目 | X射线计算机体层摄影设备 | GE | Optima CT620 | BCZG2100012HM | 2020-11-26 | 1年 | 人工技术保，包含但不限于保修期内不限次数提供维修服务,所更换的备件为标的设备零配件须是适配设备正常使用的全新原厂的零配件；定期维护保养（维护保养次数≥4次/年）。 | 达到省、市职防院检定要求，保障临床使用需求 | 待定 | 正常使用 | 2023-09-01